## NETWORK
DPM | DPM_IP | Name | PartNumber | IP
DPM1_ULC1_8 | 11.200.1.2 | ULC1_3_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.31
DPM1_ULC1_8 | 11.200.1.2 | ULC1_4_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.32
DPM1_ULC1_8 | 11.200.1.2 | ULC1_5_VFD1 | 35S-6D5-P111 | 11.200.1.33
DPM1_ULC1_8 | 11.200.1.2 | ULC1_6_VFD1 | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.34
DPM1_ULC1_8 | 11.200.1.2 | ULC1_7_VFD1 | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.35
DPM1_ULC1_8 | 11.200.1.2 | ULC1_8_VFD1 | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.36
DPM1_ULC1_8 | 11.200.1.2 | ULC1_9A_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.37
DPM1_ULC1_8 | 11.200.1.2 | ULC1_9B_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.38
DPM1_ULC1_8 | 11.200.1.2 | ULC1_10_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.39
DPM1_ULC1_8 | 11.200.1.2 | ULC1_11_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.40
DPM1_ULC1_8 | 11.200.1.2 | ULC1_12_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.41
DPM1_ULC1_8 | 11.200.1.2 | ULC1_4_FIO1 | 5032-8IOLM12DR | 11.200.1.42
DPM1_ULC2_8 | 11.200.1.3 | ULC2_3_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.51
DPM1_ULC2_8 | 11.200.1.3 | ULC2_4_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.52
DPM1_ULC2_8 | 11.200.1.3 | ULC2_5_VFD1 | 35S-6D5-P111 | 11.200.1.53
DPM1_ULC2_8 | 11.200.1.3 | ULC2_6_VFD1 | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.54
DPM1_ULC2_8 | 11.200.1.3 | ULC2_7_VFD1 | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.55
DPM1_ULC2_8 | 11.200.1.3 | ULC2_8_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.56
DPM1_ULC2_8 | 11.200.1.3 | ULC2_9A_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.57
DPM1_ULC2_8 | 11.200.1.3 | ULC2_9B_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.58
DPM1_ULC2_8 | 11.200.1.3 | ULC2_10_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.59
DPM1_ULC2_8 | 11.200.1.3 | ULC2_11_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.60
DPM1_ULC2_8 | 11.200.1.3 | ULC2_12_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.61
DPM1_ULC2_8 | 11.200.1.3 | ULC2_4_FIO1 | 5032-8IOLM12DR | 11.200.1.62
DPM1_ULC3_6 | 11.200.1.4 | ULC3_3_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.71
DPM1_ULC3_6 | 11.200.1.4 | ULC3_4_VFD1 | 35S-6D5-P111 | 11.200.1.72
DPM1_ULC3_6 | 11.200.1.4 | ULC3_6_VFD1 | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.73
DPM1_ULC3_6 | 11.200.1.4 | ULC4_3_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.75
DPM1_ULC3_6 | 11.200.1.4 | ULC4_4_VFD1 | 35S-6D5-P111 | 11.200.1.76
DPM1_ULC3_6 | 11.200.1.4 | ULC4_6_VFD1 | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.77
DPM1_ULC3_6 | 11.200.1.4 | ULC3_4_FIO1 | 5032-8IOLM12DR | 11.200.1.78
DPM1_ULC3_6 | 11.200.1.4 | ULC3_6_FIO1 | 5032-8IOLM12DR | 11.200.1.79
DPM1_ULC3_6 | 11.200.1.4 | ULC4_4_FIO1 | 5032-8IOLM12DR | 11.200.1.80
DPM1_ULC3_6 | 11.200.1.4 | ULC4_6_FIO1 | 5032-8IOLM12DR | 11.200.1.81
DPM1_ULC3_6 | 11.200.1.4 | PDP01_FIO1 | 5032-8IOLM12DR | 11.200.1.82

## DESC
TAGNAME | TERM | DESCA | DESCB
ULC1_3_VFD1 | I0 | ULC1_3_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC1_3_VFD1 | I1 | SPARE
ULC1_3_VFD1 | I2 | ULC1_2_PE1
ULC1_3_VFD1 | I3 | ULC1_3_SS2_STPB | START PUSHBUTTON
ULC1_3_VFD1 | IO0 | ULC1_3_SS2_SPB | STOP PUSHBUTTON
ULC1_3_VFD1 | IO1 | ULC1_3_SS2_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC1_3_VFD1 | SI0 | ULC1_3_EPC1 | EMERGENCY PULLCORD
ULC1_3_VFD1 | SI1 | ULC1_3_EPC1_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC1_3_VFD1 | SI2 | ULC1_3_EPC2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC1_3_VFD1 | SI3 | ULC1_3_EPC2_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC1_3_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC1_4_FIO1 | IO00 | ULC1_3_SS1_STPB | START PUSHBUTTON
ULC1_4_FIO1 | IO01 | SPARE
ULC1_4_FIO1 | IO02 | ULC1_3_SS1_SPB | STOP PUSHBUTTON
ULC1_4_FIO1 | IO03 | ULC1_3_SS1_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC1_4_FIO1 | IO04 | ULC1_4_TPE2 | TRACKING PHOTOEYE
ULC1_4_FIO1 | IO05 | SPARE
ULC1_4_FIO1 | IO06 | ULC1_4_BCN1_A | AMBER BEACON
ULC1_4_FIO1 | IO07 | ULC1_4_BCN1_R | RED BEACON
ULC1_4_FIO1 | IO08 | ULC1_4_BCN2_R | RED BEACON
ULC1_4_FIO1 | IO09 | SPARE
ULC1_4_FIO1 | IO10 | SPARE
ULC1_4_FIO1 | IO11 | SPARE
ULC1_4_FIO1 | IO12 | SPARE
ULC1_4_FIO1 | IO13 | SPARE
ULC1_4_FIO1 | IO14 | SPARE
ULC1_4_FIO1 | IO15 | SPARE
ULC1_4_VFD1 | I0 | ULC1_4_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC1_4_VFD1 | I1 | SPARE
ULC1_4_VFD1 | I2 | ULC1_4_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC1_4_VFD1 | I3 | SPARE
ULC1_4_VFD1 | IO0 | SPARE
ULC1_4_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC1_4_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC1_4_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC1_4_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC1_4_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC1_4_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC1_5_VFD1 | I0 | ULC1_5_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC1_5_VFD1 | I1 | SPARE
ULC1_5_VFD1 | I2 | ULC1_5_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC1_5_VFD1 | I3 | SPARE
ULC1_5_VFD1 | IO0 | ULC1_5_BCN1_H | HORN BEACON
ULC1_5_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC1_5_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC1_5_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC1_5_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC1_5_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC1_5_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC1_6_VFD1 | I0 | ULC1_6_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC1_6_VFD1 | I1 | SPARE
ULC1_6_VFD1 | I2 | ULC1_6_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC1_6_VFD1 | I3 | SPARE
ULC1_6_VFD1 | IO0 | ULC1_7_JR2_PB | JAM RESET PUSHBUTTON
ULC1_6_VFD1 | IO1 | ULC1_7_JR2_PB_LT | JAM RESET PUSHBUTTON LIGHT
ULC1_6_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC1_6_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC1_6_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC1_6_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC1_6_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC1_7_VFD1 | I0 | ULC1_7_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC1_7_VFD1 | I1 | SPARE
ULC1_7_VFD1 | I2 | ULC1_8_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC1_7_VFD1 | I3 | SPARE
ULC1_7_VFD1 | IO0 | ULC1_7_JR1_PB | JAM RESET PUSHBUTTON
ULC1_7_VFD1 | IO1 | ULC1_7_JR1_PB_LT | JAM RESET PUSHBUTTON LIGHT
ULC1_7_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC1_7_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC1_7_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC1_7_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC1_7_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC1_8_VFD1 | I0 | ULC1_8_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC1_8_VFD1 | I1 | SPARE
ULC1_8_VFD1 | I2 | SPARE
ULC1_8_VFD1 | I3 | ULC1_8_TPE2 | TRACKING PHOTOEYE
ULC1_8_VFD1 | IO0 | ULC1_7_BCN1_A | AMBER BEACON
ULC1_8_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC1_8_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC1_8_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC1_8_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC1_8_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC1_8_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC1_9A_VFD1 | I0 | ULC1_9A_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC1_9A_VFD1 | I1 | SPARE
ULC1_9A_VFD1 | I2 | SPARE
ULC1_9A_VFD1 | I3 | SPARE
ULC1_9A_VFD1 | IO0 | SPARE
ULC1_9A_VFD1 | IO1 | ULC1_12_BCN2_R | RED BEACON
ULC1_9A_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC1_9A_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC1_9A_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC1_9A_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC1_9A_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | I0 | ULC1_9B_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC1_9B_VFD1 | I1 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | I2 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | I3 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | IO0 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC1_10_VFD1 | I0 | ULC1_10_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC1_10_VFD1 | I1 | ULC1_10_ENSH1 | SHAFT ENCODER
ULC1_10_VFD1 | I2 | ULC1_10_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC1_10_VFD1 | I3 | ULC1_10_TPE2 | TRACKING PHOTOEYE
ULC1_10_VFD1 | IO0 | ULC1_12_S2_PB | START PUSHBUTTON
ULC1_10_VFD1 | IO1 | ULC1_12_S2_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC1_10_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC1_10_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC1_10_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC1_10_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC1_10_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC1_11_VFD1 | I0 | ULC1_11_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC1_11_VFD1 | I1 | ULC1_11_ENSH1 | SHAFT ENCODER
ULC1_11_VFD1 | I2 | ULC1_11_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC1_11_VFD1 | I3 | SPARE
ULC1_11_VFD1 | IO0 | ULC1_12_BCN1_R | RED BEACON
ULC1_11_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC1_11_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC1_11_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC1_11_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC1_11_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC1_11_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC1_12_VFD1 | I0 | ULC1_12_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC1_12_VFD1 | I1 | ULC1_12_ENSH1 | SHAFT ENCODER
ULC1_12_VFD1 | I2 | ULC1_12_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC1_12_VFD1 | I3 | SPARE
ULC1_12_VFD1 | IO0 | ULC1_12_S1_PB | START PUSHBUTTON
ULC1_12_VFD1 | IO1 | ULC1_12_S1_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC1_12_VFD1 | SI0 | ULC1_12_EPC1 | EMERGENCY PULLCORD
ULC1_12_VFD1 | SI1 | ULC1_12_EPC1_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC1_12_VFD1 | SI2 | ULC1_12_EPC2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC1_12_VFD1 | SI3 | ULC1_12_EPC2_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC1_12_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC2_3_VFD1 | I0 | ULC2_3_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC2_3_VFD1 | I1 | SPARE
ULC2_3_VFD1 | I2 | ULC2_2_PE1
ULC2_3_VFD1 | I3 | ULC2_3_SS2_STPB | START PUSHBUTTON
ULC2_3_VFD1 | IO0 | ULC2_3_SS2_SPB | STOP PUSHBUTTON
ULC2_3_VFD1 | IO1 | ULC2_3_SS2_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC2_3_VFD1 | SI0 | ULC2_3_EPC1 | EMERGENCY PULLCORD
ULC2_3_VFD1 | SI1 | ULC2_3_EPC1_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC2_3_VFD1 | SI2 | ULC2_3_EPC2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC2_3_VFD1 | SI3 | ULC2_3_EPC2_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC2_3_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC2_4_FIO1 | IO00 | ULC2_3_SS1_STPB | START PUSHBUTTON
ULC2_4_FIO1 | IO01 | SPARE
ULC2_4_FIO1 | IO02 | ULC2_3_SS1_SPB | STOP PUSHBUTTON
ULC2_4_FIO1 | IO03 | ULC2_3_SS1_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC2_4_FIO1 | IO04 | ULC2_4_TPE2 | TRACKING PHOTOEYE
ULC2_4_FIO1 | IO05 | SPARE
ULC2_4_FIO1 | IO06 | ULC2_4_BCN1_A | AMBER BEACON
ULC2_4_FIO1 | IO07 | ULC2_4_BCN1_R | RED BEACON
ULC2_4_FIO1 | IO08 | ULC2_4_BCN2_R | RED BEACON
ULC2_4_FIO1 | IO09 | SPARE
ULC2_4_FIO1 | IO10 | SPARE
ULC2_4_FIO1 | IO11 | SPARE
ULC2_4_FIO1 | IO12 | SPARE
ULC2_4_FIO1 | IO13 | SPARE
ULC2_4_FIO1 | IO14 | SPARE
ULC2_4_FIO1 | IO15 | SPARE
ULC2_4_VFD1 | I0 | ULC2_4_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC2_4_VFD1 | I1 | SPARE
ULC2_4_VFD1 | I2 | ULC2_4_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC2_4_VFD1 | I3 | SPARE
ULC2_4_VFD1 | IO0 | SPARE
ULC2_4_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC2_4_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC2_4_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC2_4_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC2_4_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC2_4_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC2_5_VFD1 | I0 | ULC2_5_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC2_5_VFD1 | I1 | SPARE
ULC2_5_VFD1 | I2 | ULC2_5_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC2_5_VFD1 | I3 | SPARE
ULC2_5_VFD1 | IO0 | SPARE
ULC2_5_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC2_5_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC2_5_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC2_5_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC2_5_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC2_5_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC2_6_VFD1 | I0 | ULC2_6_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC2_6_VFD1 | I1 | SPARE
ULC2_6_VFD1 | I2 | ULC2_6_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC2_6_VFD1 | I3 | SPARE
ULC2_6_VFD1 | IO0 | ULC2_7_JR2_PB | JAM RESET PUSHBUTTON
ULC2_6_VFD1 | IO1 | ULC2_7_JR2_PB_LT | JAM RESET PUSHBUTTON LIGHT
ULC2_6_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC2_6_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC2_6_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC2_6_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC2_6_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC2_7_VFD1 | I0 | ULC2_7_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC2_7_VFD1 | I1 | SPARE
ULC2_7_VFD1 | I2 | ULC2_8_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC2_7_VFD1 | I3 | SPARE
ULC2_7_VFD1 | IO0 | ULC2_7_JR1_PB | JAM RESET PUSHBUTTON
ULC2_7_VFD1 | IO1 | ULC2_7_JR1_PB_LT | JAM RESET PUSHBUTTON LIGHT
ULC2_7_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC2_7_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC2_7_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC2_7_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC2_7_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC2_8_VFD1 | I0 | ULC2_8_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC2_8_VFD1 | I1 | SPARE
ULC2_8_VFD1 | I2 | SPARE
ULC2_8_VFD1 | I3 | ULC2_8_TPE2 | TRACKING PHOTOEYE
ULC2_8_VFD1 | IO0 | ULC2_7_BCN1_A | AMBER BEACON
ULC2_8_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC2_8_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC2_8_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC2_8_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC2_8_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC2_8_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC2_9A_VFD1 | I0 | ULC2_9A_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC2_9A_VFD1 | I1 | SPARE
ULC2_9A_VFD1 | I2 | SPARE
ULC2_9A_VFD1 | I3 | SPARE
ULC2_9A_VFD1 | IO0 | ULC2_12_BCN2_R | RED BEACON
ULC2_9A_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC2_9A_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC2_9A_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC2_9A_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC2_9A_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC2_9A_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | I0 | ULC1_9B_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC1_9B_VFD1 | I1 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | I2 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | I3 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | IO0 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC1_9B_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC2_10_VFD1 | I0 | ULC2_10_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC2_10_VFD1 | I1 | ULC2_10_ENSH1 | SHAFT ENCODER
ULC2_10_VFD1 | I2 | ULC2_10_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC2_10_VFD1 | I3 | ULC2_10_TPE2 | TRACKING PHOTOEYE
ULC2_10_VFD1 | IO0 | ULC2_12_S2_PB | START PUSHBUTTON
ULC2_10_VFD1 | IO1 | ULC2_12_S2_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC2_10_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC2_10_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC2_10_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC2_10_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC2_10_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC2_11_VFD1 | I0 | ULC2_11_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC2_11_VFD1 | I1 | ULC2_11_ENSH1 | SHAFT ENCODER
ULC2_11_VFD1 | I2 | ULC2_11_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC2_11_VFD1 | I3 | SPARE
ULC2_11_VFD1 | IO0 | ULC2_12_BCN1_R | RED BEACON
ULC2_11_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC2_11_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC2_11_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC2_11_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC2_11_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC2_11_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC2_12_VFD1 | I0 | ULC2_12_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC2_12_VFD1 | I1 | ULC2_12_ENSH1 | SHAFT ENCODER
ULC2_12_VFD1 | I2 | ULC2_12_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC2_12_VFD1 | I3 | SPARE
ULC2_12_VFD1 | IO0 | ULC2_12_S1_PB | START PUSHBUTTON
ULC2_12_VFD1 | IO1 | ULC2_12_S1_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC2_12_VFD1 | SI0 | ULC2_12_EPC1 | EMERGENCY PULLCORD
ULC2_12_VFD1 | SI1 | ULC2_12_EPC1_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC2_12_VFD1 | SI2 | ULC2_12_EPC2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC2_12_VFD1 | SI3 | ULC2_12_EPC2_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC2_12_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC3_3_VFD1 | I0 | ULC3_3_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC3_3_VFD1 | I1 | ULC3_3_ENW1 | WHEEL ENCODER
ULC3_3_VFD1 | I2 | ULC3_3_JPE1
ULC3_3_VFD1 | I3 | SPARE
ULC3_3_VFD1 | IO0 | SPARE
ULC3_3_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC3_3_VFD1 | SI0 | ULC3_3_EPC1 | EMERGENCY PULLCORD
ULC3_3_VFD1 | SI1 | ULC3_3_EPC1_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC3_3_VFD1 | SI2 | ULC3_3_EPC2_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC3_3_VFD1 | SI3 | ULC3_3_EPC2_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC3_3_VFD1 | SO0 | ULC3_1_TIPPER
ULC3_4_FIO1 | IO00 | ULC3_3_JPE2
ULC3_4_FIO1 | IO01 | SPARE
ULC3_4_FIO1 | IO02 | ULC3_3_BCN1_R | RED BEACON
ULC3_4_FIO1 | IO03 | SPARE
ULC3_4_FIO1 | IO04 | ULC3_3_BCN2_A | AMBER BEACON
ULC3_4_FIO1 | IO05 | ULC3_3_BCN2_R | RED BEACON
ULC3_4_FIO1 | IO06 | ULC3_3_SS1_STPB | START PUSHBUTTON
ULC3_4_FIO1 | IO07 | SPARE
ULC3_4_FIO1 | IO08 | ULC3_3_SS1_SPB | STOP PUSHBUTTON
ULC3_4_FIO1 | IO09 | ULC3_3_SS1_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC3_4_FIO1 | IO10 | ULC3_3_SS2_STPB | START PUSHBUTTON
ULC3_4_FIO1 | IO11 | SPARE
ULC3_4_FIO1 | IO12 | ULC3_3_SS2_SPB | STOP PUSHBUTTON
ULC3_4_FIO1 | IO13 | ULC3_3_SS2_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC3_4_FIO1 | IO14 | SPARE
ULC3_4_FIO1 | IO15 | SPARE
ULC3_4_VFD1 | I0 | ULC3_4_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC3_4_VFD1 | I1 | ULC3_4_ENC1
ULC3_4_VFD1 | I2 | ULC3_4_JPE1
ULC3_4_VFD1 | I3 | ULC3_6_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC3_4_VFD1 | IO0 | ULC3_6_BCN1_A | AMBER BEACON
ULC3_4_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC3_4_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC3_4_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC3_4_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC3_4_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC3_4_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC3_6_FIO1 | IO00 | ULC3_6_JR1_PB | JAM RESET PUSHBUTTON
ULC3_6_FIO1 | IO01 | ULC3_6_JR1_PB_LT | JAM RESET PUSHBUTTON LIGHT
ULC3_6_FIO1 | IO02 | ULC3_6_BCN2_R | RED BEACON
ULC3_6_FIO1 | IO03 | SPARE
ULC3_6_FIO1 | IO04 | ULC3_6_BCN3_B | BLUE BEACON
ULC3_6_FIO1 | IO05 | ULC3_6_BCN3_R | RED BEACON
ULC3_6_FIO1 | IO06 | ULC3_6_SS1_STPB | START PUSHBUTTON
ULC3_6_FIO1 | IO07 | SPARE
ULC3_6_FIO1 | IO08 | ULC3_6_SS1_SPB | STOP PUSHBUTTON
ULC3_6_FIO1 | IO09 | ULC3_6_SS1_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC3_6_FIO1 | IO10 | ULC3_6_SS2_STPB | START PUSHBUTTON
ULC3_6_FIO1 | IO11 | SPARE
ULC3_6_FIO1 | IO12 | ULC3_6_SS2_SPB | STOP PUSHBUTTON
ULC3_6_FIO1 | IO13 | ULC3_6_SS2_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC3_6_FIO1 | IO14 | SPARE
ULC3_6_FIO1 | IO15 | SPARE
ULC3_6_VFD1 | I0 | ULC3_6_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC3_6_VFD1 | I1 | ULC3_6_ENW1 | WHEEL ENCODER
ULC3_6_VFD1 | I2 | ULC3_6_TPE2 | TRACKING PHOTOEYE
ULC3_6_VFD1 | I3 | ULC3_7_PE1
ULC3_6_VFD1 | IO0 | ULC3_6_JR2_PB | JAM RESET PUSHBUTTON
ULC3_6_VFD1 | IO1 | ULC3_6_JR2_PB_LT | JAM RESET PUSHBUTTON LIGHT
ULC3_6_VFD1 | SI0 | ULC3_6_EPC1 | EMERGENCY PULLCORD
ULC3_6_VFD1 | SI1 | ULC3_6_EPC1_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC3_6_VFD1 | SI2 | ULC3_6_EPC2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC3_6_VFD1 | SI3 | ULC3_6_EPC2_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC3_6_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC4_3_VFD1 | I0 | ULC4_3_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC4_3_VFD1 | I1 | ULC4_3_ENW1 | WHEEL ENCODER
ULC4_3_VFD1 | I2 | ULC4_3_JPE1
ULC4_3_VFD1 | I3 | SPARE
ULC4_3_VFD1 | IO0 | SPARE
ULC4_3_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC4_3_VFD1 | SI0 | ULC4_3_EPC1 | EMERGENCY PULLCORD
ULC4_3_VFD1 | SI1 | ULC4_3_EPC2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC4_3_VFD1 | SI2 | ULC4_3_EPC1_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC4_3_VFD1 | SI3 | ULC4_3_EPC2_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC4_3_VFD1 | SO0 | ULC4_1_TIPPER
ULC4_4_FIO1 | IO00 | ULC4_3_JPE2
ULC4_4_FIO1 | IO01 | SPARE
ULC4_4_FIO1 | IO02 | ULC4_3_BCN1_R | RED BEACON
ULC4_4_FIO1 | IO03 | SPARE
ULC4_4_FIO1 | IO04 | ULC4_3_BCN2_A | AMBER BEACON
ULC4_4_FIO1 | IO05 | ULC4_3_BCN2_R | RED BEACON
ULC4_4_FIO1 | IO06 | ULC4_3_SS1_STPB | START PUSHBUTTON
ULC4_4_FIO1 | IO07 | SPARE
ULC4_4_FIO1 | IO08 | ULC4_3_SS1_SPB | STOP PUSHBUTTON
ULC4_4_FIO1 | IO09 | ULC4_3_SS1_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC4_4_FIO1 | IO10 | ULC4_3_SS2_STPB | START PUSHBUTTON
ULC4_4_FIO1 | IO11 | SPARE
ULC4_4_FIO1 | IO12 | ULC4_3_SS2_SPB | STOP PUSHBUTTON
ULC4_4_FIO1 | IO13 | ULC4_3_SS2_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC4_4_FIO1 | IO14 | SPARE
ULC4_4_FIO1 | IO15 | SPARE
ULC4_4_VFD1 | I0 | ULC4_4_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC4_4_VFD1 | I1 | ULC4_4_ENW1 | WHEEL ENCODER
ULC4_4_VFD1 | I2 | ULC4_4_JPE1
ULC4_4_VFD1 | I3 | ULC4_6_TPE2 | TRACKING PHOTOEYE
ULC4_4_VFD1 | IO0 | ULC4_4_BCN1_H | HORN BEACON
ULC4_4_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC4_4_VFD1 | SI0 | SPARE
ULC4_4_VFD1 | SI1 | SPARE
ULC4_4_VFD1 | SI2 | SPARE
ULC4_4_VFD1 | SI3 | SPARE
ULC4_4_VFD1 | SO0 | SPARE
ULC4_6_FIO1 | IO00 | ULC4_4_JR1_PB | JAM RESET PUSHBUTTON
ULC4_6_FIO1 | IO01 | ULC4_4_JR1_PB_LT | JAM RESET PUSHBUTTON LIGHT
ULC4_6_FIO1 | IO02 | ULC4_4_JR2_PB | JAM RESET PUSHBUTTON
ULC4_6_FIO1 | IO03 | ULC4_4_JR2_PB_LT | JAM RESET PUSHBUTTON LIGHT
ULC4_6_FIO1 | IO04 | ULC4_6_BCN2_R | RED BEACON
ULC4_6_FIO1 | IO05 | SPARE
ULC4_6_FIO1 | IO06 | ULC4_6_BCN3_B | BLUE BEACON
ULC4_6_FIO1 | IO07 | ULC4_6_BCN3_R | RED BEACON
ULC4_6_FIO1 | IO08 | ULC4_6_SS1_STPB | START PUSHBUTTON
ULC4_6_FIO1 | IO09 | SPARE
ULC4_6_FIO1 | IO10 | ULC4_6_SS1_SPB | STOP PUSHBUTTON
ULC4_6_FIO1 | IO11 | ULC4_6_SS1_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC4_6_FIO1 | IO12 | ULC4_6_SS2_STPB | START PUSHBUTTON
ULC4_6_FIO1 | IO13 | SPARE
ULC4_6_FIO1 | IO14 | ULC4_6_SS2_SPB | STOP PUSHBUTTON
ULC4_6_FIO1 | IO15 | ULC4_6_SS2_PB_LT | START PUSHBUTTON LIGHT
ULC4_6_VFD1 | I0 | ULC4_6_DISC | AUXILIARY DISCONNECT
ULC4_6_VFD1 | I1 | ULC4_6_ENW1 | WHEEL ENCODER
ULC4_6_VFD1 | I2 | ULC4_6_TPE1 | TRACKING PHOTOEYE
ULC4_6_VFD1 | I3 | ULC4_7_PE1
ULC4_6_VFD1 | IO0 | ULC4_6_BCN1_A | AMBER BEACON
ULC4_6_VFD1 | IO1 | SPARE
ULC4_6_VFD1 | SI0 | ULC4_6_EPC1 | EMERGENCY PULLCORD
ULC4_6_VFD1 | SI1 | ULC4_6_EPC1_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC4_6_VFD1 | SI2 | ULC4_6_EPC2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC4_6_VFD1 | SI3 | ULC4_6_EPC2_2 | EMERGENCY PULLCORD
ULC4_6_VFD1 | SO0 | SPARE