## Devices_vs_IO
Device_Tag | Canonical_Tag_Used_For_Check | Present_In_IO | Matching_IO_Assigned_Devices
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
nan | nan | NO
PDP11_FIOH1 | PDP11_FIOH1 | YES | PDP11_FIOH1
PDP11_FIOM1 | PDP11_FIOM1 | NO
PDP11_PMM1 | PDP11_PMM1 | YES | PDP11_PMM1
UL12_1_EX | UL12_1_EX | YES | UL12_1_EX_ESTOP1
UL12_1_SR1 | UL12_1_SR1 | YES | UL12_1_SR1_STO1
UL12_10_FIOM1 | UL12_10_FIOM1 | NO
UL12_10_VFD | UL12_10_VFD | YES | UL12_10_VFD_DISC
UL12_2_BCN1_R | UL12_2_BCN1 | YES | UL12_2_BCN1_R
UL12_2_BCN2_R | UL12_2_BCN2 | YES | UL12_2_BCN2_R
UL12_2_ENW1 | UL12_2_ENW1 | YES | UL12_2_ENW1
UL12_2_EPC1 | UL12_2_EPC1 | YES | UL12_2_EPC1, UL12_2_EPC1_2
UL12_2_EPC2 | UL12_2_EPC2 | YES | UL12_2_EPC2, UL12_2_EPC2_2
UL12_2_FIOH1 | UL12_2_FIOH1 | YES | UL12_2_FIOH1
UL12_2_FIOM1 | UL12_2_FIOM1 | NO
UL12_2_SS1 | UL12_2_SS1 | YES | UL12_2_SS1_SPB, UL12_2_SS1_SPB_LT, UL12_2_SS1_STPB
UL12_2_SS2 | UL12_2_SS2 | YES | UL12_2_SS2_SPB, UL12_2_SS2_SPB_LT, UL12_2_SS2_STPB
UL12_2_TPE1 | UL12_2_TPE1 | YES | UL12_2_TPE1
UL12_2_TPE2 | UL12_2_TPE2 | YES | UL12_2_TPE2
UL12_2_VFD | UL12_2_VFD | YES | UL12_2_VFD_DISC
UL12_3_ENSH1 | UL12_3_ENSH1 | YES | UL12_3_ENSH1
UL12_3_TPE1 | UL12_3_TPE1 | YES | UL12_3_TPE1
UL12_3_VFD | UL12_3_VFD | YES | UL12_3_VFD_DISC
UL12_4_ENW1 | UL12_4_ENW1 | YES | UL12_4_ENW1
UL12_4_TPE1 | UL12_4_TPE1 | YES | UL12_4_TPE1
UL12_4_VFD | UL12_4_VFD | YES | UL12_4_VFD_DISC
UL12_5_BCN1_A | UL12_5_BCN1_A | YES | UL12_5_BCN1_A
UL12_5_BCN1_R | UL12_5_BCN1 | YES | UL12_5_BCN1_R
UL12_5_BCN2_R | UL12_5_BCN2 | YES | UL12_5_BCN2_R
UL12_5_ENW1 | UL12_5_ENW1 | YES | UL12_5_ENW1
UL12_5_EPC1 | UL12_5_EPC1 | YES | UL12_5_EPC1, UL12_5_EPC1_2
UL12_5_EPC2 | UL12_5_EPC2 | YES | UL12_5_EPC2, UL12_5_EPC2_2
UL12_5_S1 | UL12_5_S1 | YES | UL12_5_S1_PB, UL12_5_S1_PB_LT
UL12_5_S2 | UL12_5_S2 | YES | UL12_5_S2_PB, UL12_5_S2_PB_LT
UL12_5_TPE1 | UL12_5_TPE1 | YES | UL12_5_TPE1
UL12_5_VFD | UL12_5_VFD | YES | UL12_5_VFD_DISC
UL12_6_ENSH1 | UL12_6_ENSH1 | YES | UL12_6_ENSH1
UL12_6_TPE1 | UL12_6_TPE1 | YES | UL12_6_TPE1
UL12_6_VFD | UL12_6_VFD | YES | UL12_6_VFD_DISC
UL12_7_ENSH1 | UL12_7_ENSH1 | YES | UL12_7_ENSH1
UL12_7_TPE1 | UL12_7_TPE1 | YES | UL12_7_TPE1
UL12_7_VFD | UL12_7_VFD | YES | UL12_7_VFD_DISC
UL12_8_ENSH1 | UL12_8_ENSH1 | YES | UL12_8_ENSH1
UL12_8_TPE1 | UL12_8_TPE1 | YES | UL12_8_TPE1
UL12_8_VFD | UL12_8_VFD | YES | UL12_8_VFD_DISC
UL12_9_ENSH1 | UL12_9_ENSH1 | YES | UL12_9_ENSH1
UL12_9_LPE1 | UL12_9_LPE1 | YES | UL12_9_LPE1
UL12_9_LPE2 | UL12_9_LPE2 | YES | UL12_9_LPE2
UL12_9_TPE1 | UL12_9_TPE1 | YES | UL12_9_TPE1
UL12_9_VFD | UL12_9_VFD | YES | UL12_9_VFD_DISC
UL13_1_EX | UL13_1_EX | YES | UL13_1_EX_ESTOP1
UL13_1_SR1 | UL13_1_SR1 | YES | UL13_1_SR1_STO1
UL13_2_BCN1_R | UL13_2_BCN1 | YES | UL13_2_BCN1_R
UL13_2_BCN2_R | UL13_2_BCN2 | YES | UL13_2_BCN2_R
UL13_2_ENW1 | UL13_2_ENW1 | YES | UL13_2_ENW1
UL13_2_EPC1 | UL13_2_EPC1 | YES | UL13_2_EPC1, UL13_2_EPC1_2
UL13_2_EPC2 | UL13_2_EPC2 | YES | UL13_2_EPC2, UL13_2_EPC2_2
UL13_2_FIOH1 | UL13_2_FIOH1 | YES | UL13_2_FIOH1
UL13_2_FIOM1 | UL13_2_FIOM1 | NO
UL13_2_SS1 | UL13_2_SS1 | YES | UL13_2_SS1_SPB, UL13_2_SS1_SPB_LT, UL13_2_SS1_STPB
UL13_2_SS2 | UL13_2_SS2 | YES | UL13_2_SS2_SPB, UL13_2_SS2_SPB_LT, UL13_2_SS2_STPB
UL13_2_TPE1 | UL13_2_TPE1 | YES | UL13_2_TPE1
UL13_2_TPE2 | UL13_2_TPE2 | YES | UL13_2_TPE2
UL13_2_VFD | UL13_2_VFD | YES | UL13_2_VFD_DISC
UL13_3_BCN1_A | UL13_3_BCN1_A | YES | UL13_3_BCN1_A
UL13_3_BCN1_R | UL13_3_BCN1 | YES | UL13_3_BCN1_R
UL13_3_BCN2_R | UL13_3_BCN2 | YES | UL13_3_BCN2_R
UL13_3_ENW1 | UL13_3_ENW1 | YES | UL13_3_ENW1
UL13_3_EPC1 | UL13_3_EPC1 | YES | UL13_3_EPC1, UL13_3_EPC1_2
UL13_3_EPC2 | UL13_3_EPC2 | YES | UL13_3_EPC2, UL13_3_EPC2_2
UL13_3_S1 | UL13_3_S1 | YES | UL13_3_S1_PB, UL13_3_S1_PB_LT
UL13_3_S2 | UL13_3_S2 | YES | UL13_3_S2_PB, UL13_3_S2_PB_LT
UL13_3_TPE1 | UL13_3_TPE1 | YES | UL13_3_TPE1
UL13_3_VFD | UL13_3_VFD | YES | UL13_3_VFD_DISC
UL13_4_ENSH1 | UL13_4_ENSH1 | YES | UL13_4_ENSH1
UL13_4_TPE1 | UL13_4_TPE1 | YES | UL13_4_TPE1
UL13_4_VFD | UL13_4_VFD | YES | UL13_4_VFD_DISC
UL13_5_ENSH1 | UL13_5_ENSH1 | YES | UL13_5_ENSH1
UL13_5_TPE1 | UL13_5_TPE1 | YES | UL13_5_TPE1
UL13_5_VFD | UL13_5_VFD | YES | UL13_5_VFD_DISC
UL13_6_ENSH1 | UL13_6_ENSH1 | YES | UL13_6_ENSH1
UL13_6_TPE1 | UL13_6_TPE1 | YES | UL13_6_TPE1
UL13_6_VFD | UL13_6_VFD | YES | UL13_6_VFD_DISC
UL13_7_ENSH1 | UL13_7_ENSH1 | YES | UL13_7_ENSH1
UL13_7_TPE1 | UL13_7_TPE1 | YES | UL13_7_TPE1
UL13_7_VFD | UL13_7_VFD | YES | UL13_7_VFD_DISC
UL13_8_ENSH1 | UL13_8_ENSH1 | YES | UL13_8_ENSH1
UL13_8_LPE1 | UL13_8_LPE1 | YES | UL13_8_LPE1
UL13_8_LPE2 | UL13_8_LPE2 | YES | UL13_8_LPE2
UL13_8_TPE1 | UL13_8_TPE1 | YES | UL13_8_TPE1
UL13_8_VFD | UL13_8_VFD | YES | UL13_8_VFD_DISC
UL13_9_FIOM1 | UL13_9_FIOM1 | NO
UL13_9_VFD | UL13_9_VFD | YES | UL13_9_VFD_DISC
UL14_1_BCN1_R | UL14_1_BCN1 | YES | UL14_1_BCN1_R
UL14_1_BCN2_R | UL14_1_BCN2 | YES | UL14_1_BCN2_R
UL14_1_ENW1 | UL14_1_ENW1 | YES | UL14_1_ENW1
UL14_1_EPC1 | UL14_1_EPC1 | YES | UL14_1_EPC1, UL14_1_EPC1_2
UL14_1_EPC2 | UL14_1_EPC2 | YES | UL14_1_EPC2, UL14_1_EPC2_2
UL14_1_FIOM1 | UL14_1_FIOM1 | NO
UL14_1_SS1 | UL14_1_SS1 | YES | UL14_1_SS1_SPB, UL14_1_SS1_SPB_LT, UL14_1_SS1_STPB
UL14_1_SS2 | UL14_1_SS2 | YES | UL14_1_SS2_SPB, UL14_1_SS2_SPB_LT, UL14_1_SS2_STPB
UL14_1_TPE1 | UL14_1_TPE1 | YES | UL14_1_TPE1
UL14_1_VFD | UL14_1_VFD | YES | UL14_1_VFD_DISC
UL14_10_ENW1 | UL14_10_ENW1 | YES | UL14_10_ENW1
UL14_10_TPE1 | UL14_10_TPE1 | YES | UL14_10_TPE1
UL14_10_TPE2 | UL14_10_TPE2 | YES | UL14_10_TPE2
UL14_10_VFD | UL14_10_VFD | YES | UL14_10_VFD_DISC
UL14_11_BCN1_A | UL14_11_BCN1_A | YES | UL14_11_BCN1_A
UL14_11_BCN1_W | UL14_11_BCN1_W | YES | UL14_11_BCN1_W
UL14_11_ENW1 | UL14_11_ENW1 | YES | UL14_11_ENW1
UL14_11_JR1 | UL14_11_JR1 | YES | UL14_11_JR1_PB, UL14_11_JR1_PB_LT
UL14_11_JR2 | UL14_11_JR2 | YES | UL14_11_JR2_PB, UL14_11_JR2_PB_LT
UL14_11_TPE1 | UL14_11_TPE1 | YES | UL14_11_TPE1
UL14_11_VFD | UL14_11_VFD | YES | UL14_11_VFD_DISC
UL14_12_ENW1 | UL14_12_ENW1 | YES | UL14_12_ENW1
UL14_12_TPE1 | UL14_12_TPE1 | YES | UL14_12_TPE1
UL14_12_VFD | UL14_12_VFD | YES | UL14_12_VFD_DISC
UL14_13_BCN1_A | UL14_13_BCN1_A | YES | UL14_13_BCN1_A
UL14_13_BCN1_H | UL14_13_BCN1_H | YES | UL14_13_BCN1_H
UL14_13_ENW1 | UL14_13_ENW1 | YES | UL14_13_ENW1
UL14_13_JR1 | UL14_13_JR1 | YES | UL14_13_JR1_PB, UL14_13_JR1_PB_LT
UL14_13_JR2 | UL14_13_JR2 | YES | UL14_13_JR2_PB, UL14_13_JR2_PB_LT
UL14_13_TPE1 | UL14_13_TPE1 | YES | UL14_13_TPE1
UL14_13_VFD | UL14_13_VFD | YES | UL14_13_VFD_DISC
UL14_14_SR1 | UL14_14_SR1 | YES | UL14_14_SR1_STO1
UL14_14_TPE1 | UL14_14_TPE1 | YES | UL14_14_TPE1
UL14_15_BCN1_A | UL14_15_BCN1_A | YES | UL14_15_BCN1_A
UL14_15_BCN1_R | UL14_15_BCN1 | YES | UL14_15_BCN1_R
UL14_15_BCN2_R | UL14_15_BCN2 | YES | UL14_15_BCN2_R
UL14_15_ENW1 | UL14_15_ENW1 | YES | UL14_15_ENW1
UL14_15_EPC1 | UL14_15_EPC1 | YES | UL14_15_EPC1, UL14_15_EPC1_2
UL14_15_EPC2 | UL14_15_EPC2 | YES | UL14_15_EPC2, UL14_15_EPC2_2
UL14_15_LPE1 | UL14_15_LPE1 | YES | UL14_15_LPE1
UL14_15_PE1 | UL14_15_PE1 | YES | UL14_15_PE1
UL14_15_SS1 | UL14_15_SS1 | YES | UL14_15_SS1_SPB, UL14_15_SS1_SPB_LT, UL14_15_SS1_STPB
UL14_15_SS2 | UL14_15_SS2 | YES | UL14_15_SS2_SPB, UL14_15_SS2_SPB_LT, UL14_15_SS2_STPB
UL14_15_TPE1 | UL14_15_TPE1 | YES | UL14_15_TPE1
UL14_15_VFD | UL14_15_VFD | YES | UL14_15_VFD_DISC
UL14_16_ENSH1 | UL14_16_ENSH1 | YES | UL14_16_ENSH1
UL14_16_TPE1 | UL14_16_TPE1 | YES | UL14_16_TPE1
UL14_16_VFD | UL14_16_VFD | YES | UL14_16_VFD_DISC
UL14_17_FIOM1 | UL14_17_FIOM1 | NO
UL14_17_NSM1 | UL14_17_NSM1 | NO
UL14_17_SR1 | UL14_17_SR1 | YES | UL14_17_SR1_STO1
UL14_18_ENW1 | UL14_18_ENW1 | YES | UL14_18_ENW1
UL14_18_TPE1 | UL14_18_TPE1 | YES | UL14_18_TPE1
UL14_18_VFD | UL14_18_VFD | YES | UL14_18_VFD_DISC
UL14_2_ENW1 | UL14_2_ENW1 | YES | UL14_2_ENW1
UL14_2_TPE1 | UL14_2_TPE1 | YES | UL14_2_TPE1
UL14_2_TPE2 | UL14_2_TPE2 | YES | UL14_2_TPE2
UL14_2_VFD | UL14_2_VFD | YES | UL14_2_VFD_DISC
UL14_3_ENSH1 | UL14_3_ENSH1 | YES | UL14_3_ENSH1
UL14_3_TPE1 | UL14_3_TPE1 | YES | UL14_3_TPE1
UL14_3_VFD | UL14_3_VFD | YES | UL14_3_VFD_DISC
UL14_30_BCN1_B | UL14_30_BCN1_B | YES | UL14_30_BCN1_B
UL14_30_BCN1_R | UL14_30_BCN1 | YES | UL14_30_BCN1_R
UL14_30_BCN2_R | UL14_30_BCN2 | YES | UL14_30_BCN2_R
UL14_30_ENW1 | UL14_30_ENW1 | YES | UL14_30_ENW1
UL14_30_EPC1 | UL14_30_EPC1 | YES | UL14_30_EPC1, UL14_30_EPC1_2
UL14_30_EPC2 | UL14_30_EPC2 | YES | UL14_30_EPC2, UL14_30_EPC2_2
UL14_30_FIOM1 | UL14_30_FIOM1 | NO
UL14_30_S1 | UL14_30_S1 | YES | UL14_30_S1_PB, UL14_30_S1_PB_LT
UL14_30_S2 | UL14_30_S2 | YES | UL14_30_S2_PB, UL14_30_S2_PB_LT
UL14_30_TPE1 | UL14_30_TPE1 | YES | UL14_30_TPE1
UL14_30_VFD | UL14_30_VFD | YES | UL14_30_VFD_DISC
UL14_31_TPE1 | UL14_31_TPE1 | YES | UL14_31_TPE1
UL14_4_ENSH1 | UL14_4_ENSH1 | YES | UL14_4_ENSH1
UL14_4_TPE1 | UL14_4_TPE1 | YES | UL14_4_TPE1
UL14_4_VFD | UL14_4_VFD | YES | UL14_4_VFD_DISC
UL14_5_ENSH1 | UL14_5_ENSH1 | YES | UL14_5_ENSH1
UL14_5_TPE1 | UL14_5_TPE1 | YES | UL14_5_TPE1
UL14_5_VFD | UL14_5_VFD | YES | UL14_5_VFD_DISC
UL14_6_ENSH1 | UL14_6_ENSH1 | YES | UL14_6_ENSH1
UL14_6_TPE1 | UL14_6_TPE1 | YES | UL14_6_TPE1
UL14_6_VFD | UL14_6_VFD | YES | UL14_6_VFD_DISC
UL14_7_ENSH1 | UL14_7_ENSH1 | YES | UL14_7_ENSH1
UL14_7_TPE1 | UL14_7_TPE1 | YES | UL14_7_TPE1
UL14_7_VFD | UL14_7_VFD | YES | UL14_7_VFD_DISC
UL14_8_BCN1_A | UL14_8_BCN1_A | YES | UL14_8_BCN1_A
UL14_8_BCN1_R | UL14_8_BCN1 | YES | UL14_8_BCN1_R
UL14_8_BCN2_A | UL14_8_BCN2_A | YES | UL14_8_BCN2_A
UL14_8_BCN2_R | UL14_8_BCN2 | YES | UL14_8_BCN2_R
UL14_8_ENW1 | UL14_8_ENW1 | YES | UL14_8_ENW1
UL14_8_EPC1 | UL14_8_EPC1 | YES | UL14_8_EPC1, UL14_8_EPC1_2
UL14_8_EPC2 | UL14_8_EPC2 | YES | UL14_8_EPC2, UL14_8_EPC2_2
UL14_8_FIOM1 | UL14_8_FIOM1 | NO
UL14_8_S1 | UL14_8_S1 | YES | UL14_8_S1_PB, UL14_8_S1_PB_LT
UL14_8_S2 | UL14_8_S2 | YES | UL14_8_S2_PB, UL14_8_S2_PB_LT
UL14_8_TPE1 | UL14_8_TPE1 | YES | UL14_8_TPE1
UL14_8_TPE2 | UL14_8_TPE2 | YES | UL14_8_TPE2
UL14_8_TPE3 | UL14_8_TPE3 | YES | UL14_8_TPE3
UL14_8_TPE4 | UL14_8_TPE4 | YES | UL14_8_TPE4
UL14_8_TPE5 | UL14_8_TPE5 | YES | UL14_8_TPE5
UL14_8_VFD | UL14_8_VFD | YES | UL14_8_VFD_DISC
UL14_9A_VFD | UL14_9A_VFD | YES | UL14_9A_VFD_DISC
UL14_9B_VFD | UL14_9B_VFD | YES | UL14_9B_VFD_DISC