## Summary
C1_A | C1_B | C2_A | C2_B | C3_A | C3_B | C4_A | C4_B | C5_A | C5_B | C6_A | C6_B | C7_A | C7_B | C8_A | C8_B | P_TAG1 | X0_0 | X0_1 | X1_0 | X1_1 | X2_0 | X2_1 | X3_0 | X3_1 | X4_0 | X4_1 | X5_0 | X5_1 | X6_0 | X6_1 | X7_0 | X7_1 | I0 | I1 | I2 | I3 | IO0 | IO1 | SI0 | SI1 | SI2 | SI3 | SO0
[16 empty] | UL29_17_FIOM1 | UL29_15_SS2_STPB |  | UL29_15_SS2_SPB | UL29_15_SS2_SPB_LT | UL29_15_SS1_STPB |  | UL29_15_SS1_SPB | UL29_15_SS1_SPB_LT |  |  | UL29_17_TPE1 |  | UL29_15_BCN2_R |  | UL29_15_BCN1_A | UL29_15_BCN1_R
[16 empty] | UL29_3_VFD | [16 empty] | UL29_3_VFD_DISC |  | UL29_3_TPE1 |  | UL29_3_ENSH1
[16 empty] | UL29_4_VFD | [16 empty] | UL29_4_VFD_DISC |  | UL29_4_TPE1 |  | UL29_4_ENSH1
[16 empty] | UL27_3_VFD | [16 empty] | UL27_3_VFD_DISC |  | UL27_3_TPE1 |  | UL27_3_ENSH1 |  | UL27_1_EX_ESTOP1 |  |  |  | UL27_1_SR1_STO1
[16 empty] | UL27_4_VFD | [16 empty] | UL27_4_VFD_DISC |  | UL27_4_TPE1 |  | UL27_4_ENW1
[16 empty] | UL27_5_VFD | [16 empty] | UL27_5_VFD_DISC |  | UL27_5_TPE1 | UL27_5_ENW1 | UL27_5_S2_PB | UL27_5_S2_PB_LT | UL27_5_EPC1 | UL27_5_EPC1_2 | UL27_5_EPC2 | UL27_5_EPC2_2 | UL27_5_BCN2_R
[16 empty] | UL27_10_VFD | [16 empty] | UL27_10_VFD_DISC
[16 empty] | UL28_3_VFD | [16 empty] | UL28_3_VFD_DISC |  | UL28_3_TPE1 | UL28_3_ENW1 | UL28_3_S2_PB | UL28_3_S2_PB_LT | UL28_1_EX_ESTOP1 |  |  |  | UL28_1_SR1_STO1
[16 empty] | UL28_4_VFD | [16 empty] | UL28_4_VFD_DISC |  | UL28_4_TPE1 | UL28_4_ENSH1 | UL28_3_S1_PB | UL28_3_S1_PB_LT | UL28_3_EPC1 | UL28_3_EPC1_2 | UL28_3_EPC2 | UL28_3_EPC2_2 | UL28_3_BCN2_R
[16 empty] | UL28_9_VFD | [16 empty] | UL28_9_VFD_DISC
[16 empty] | UL29_1_VFD | [16 empty] | UL29_1_VFD_DISC |  | UL29_1_TPE1 |  | UL29_1_ENW1 |  | UL29_1_EPC1 | UL29_1_EPC1_2 | UL29_1_EPC2 | UL29_1_EPC2_2
[16 empty] | UL29_2_VFD | [16 empty] | UL29_2_VFD_DISC |  | UL29_2_TPE1 | UL29_2_TPE2 | UL29_2_ENW1
[16 empty] | UL29_30_VFD | [16 empty] | UL29_30_VFD_DISC |  | UL29_14_TPE1 |  | UL29_30_ENW1 |  | UL29_30_EPC1 | UL29_30_EPC1_2 | UL29_30_EPC2 | UL29_30_EPC2_2
[16 empty] | UL27_2_FIOM1 | UL27_2_SS2_STPB |  | UL27_2_SS2_SPB | UL27_2_SS2_SPB_LT | UL27_2_SS1_STPB |  | UL27_2_SS1_SPB | UL27_2_SS1_SPB_LT |  |  | UL27_2_TPE1 |  | UL27_2_BCN2_R |  | UL27_2_BCN1_R
[16 empty] | UL28_2_FIOM1 | UL28_2_SS2_STPB |  | UL28_2_SS2_SPB | UL28_2_SS2_SPB_LT | UL28_2_SS1_STPB |  | UL28_2_SS1_SPB | UL28_2_SS1_SPB_LT |  |  | UL28_2_TPE1 |  | UL28_2_BCN2_R |  | UL28_2_BCN1_R
[16 empty] | UL29_1_FIOM1 | UL29_1_SS2_STPB |  | UL29_1_SS2_SPB | UL29_1_SS2_SPB_LT | UL29_1_SS1_STPB |  | UL29_1_SS1_SPB | UL29_1_SS1_SPB_LT |  |  |  |  | UL29_1_BCN2_R |  | UL29_1_BCN1_R | UL29_1_BCN1_H
[16 empty] | UL29_30_FIOM1 | UL29_30_BCN2_R |  | UL29_30_BCN1_B | UL29_30_BCN1_R | UL29_30_S2_PB | UL29_30_S2_PB_LT | UL29_30_S1_PB | UL29_30_S1_PB_LT |  |  |  |  | UL29_31_TPE1 |  | UL29_30_TPE1
[16 empty] | PDP01_FIOM1 | PDP01_CB6 |  | PDP01_CB5 |  | PDP01_CB3 | PDP01_CB4 | PDP01_CB1 | PDP01_CB2 | PDP01_FIOH1 |  | PDP01_PWM1 |  | PDP01_CB9 | PDP01_CB10 | PDP01_CB7 | PDP01_CB8
[16 empty] | UL29_7_VFD | [16 empty] | UL29_7_VFD_DISC |  | UL29_7_TPE1 | UL29_7_ENSH1 | UL29_8_S1_PB | UL29_8_S1_PB_LT | UL29_8_EPC1 | UL29_8_EPC1_2
[16 empty] | UL29_6_VFD | [16 empty] | UL29_6_VFD_DISC |  | UL29_6_TPE1 | UL29_6_ENSH1 | UL29_8_BCN1_A | UL29_8_BCN1_R
[16 empty] | UL29_5_VFD | [16 empty] | UL29_5_VFD_DISC |  | UL29_5_TPE1 |  | UL29_5_ENSH1
[16 empty] | UL28_8_VFD | [16 empty] | UL28_8_VFD_DISC |  | UL28_8_TPE1 |  | UL28_8_ENSH1
[16 empty] | UL29_8_VFD | [16 empty] | UL29_8_VFD_DISC | UL29_8_ENW1 | UL29_8_TPE1 |  | UL29_8_BCN2_A | UL29_8_BCN2_R | UL29_8_EPC2 | UL29_8_EPC2_2
[16 empty] | UL29_15_VFD | [16 empty] | UL29_15_VFD_DISC |  | UL29_15_TPE1 |  |  |  | UL29_15_EPC1 | UL29_15_EPC1_2 | UL29_15_EPC2 | UL29_15_EPC2_2
[16 empty] | UL29_9B_VFD | [16 empty] | UL29_9B_VFD_DISC |  | UL29_8_TPE2 |  | UL29_8_S2_PB | UL29_8_S2_PB_LT
[16 empty] | UL29_9A_VFD | [16 empty] | UL29_9A_VFD_DISC |  | UL29_10_TPE1
[16 empty] | UL29_10_VFD | [16 empty] | UL29_10_VFD_DISC |  | UL29_10_TPE2 |  | UL29_10_ENW1
[16 empty] | UL29_11_VFD | [16 empty] | UL29_11_VFD_DISC | UL29_11_ENW1 | UL29_11_TPE1 |  | UL29_11_JR1_PB | UL29_11_JR1_PB_LT |  |  |  |  | UL29_11_BCN1_A
[16 empty] | UL29_12_VFD | [16 empty] | UL29_12_VFD_DISC |  | UL29_12_TPE1 |  | UL29_13_JR1_PB | UL29_13_JR1_PB_LT
[16 empty] | UL29_13_VFD | [16 empty] | UL29_13_VFD_DISC |  | UL29_13_TPE1 | UL29_13_ENW1 | UL29_13_BCN1_A | UL29_13_BCN1_H |  |  |  |  | UL29_14_SR1_STO1
[16 empty] | UL28_2_VFD | [16 empty] | UL28_2_VFD_DISC |  | UL28_2_TPE2 |  | UL28_2_ENW1 |  | UL28_2_EPC1 | UL28_2_EPC1_2 | UL28_2_EPC2 | UL28_2_EPC2_2
[16 empty] | UL29_16_VFD | [16 empty] | UL29_16_VFD_DISC |  | UL29_16_TPE1 |  | UL29_16_ENSH1 | [5 empty] | UL29_17_SR1_STO1
[16 empty] | UL27_2_VFD | [16 empty] | UL27_2_VFD_DISC |  | UL27_2_TPE2 |  | UL27_2_ENW1 |  | UL27_2_EPC1 | UL27_2_EPC1_2 | UL27_2_EPC2 | UL27_2_EPC2_2
[16 empty] | UL27_6_VFD | [16 empty] | UL27_6_VFD_DISC |  | UL27_6_TPE1 | UL27_6_ENSH1 | UL27_5_S1_PB | UL27_5_S1_PB_LT
[16 empty] | UL27_7_VFD | [16 empty] | UL27_7_VFD_DISC |  | UL27_7_TPE1 | UL27_7_ENSH1 | UL27_5_BCN1_A | UL27_5_BCN1_R
[16 empty] | UL27_8_VFD | [16 empty] | UL27_8_VFD_DISC |  | UL27_8_TPE1 |  | UL27_8_ENSH1
[16 empty] | UL27_9_VFD | [16 empty] | UL27_9_VFD_DISC |  | UL27_9_TPE1 |  | UL27_9_ENSH1
[16 empty] | UL28_5_VFD | [16 empty] | UL28_5_VFD_DISC |  | UL28_5_TPE1 | UL28_5_ENSH1 | UL28_3_BCN1_A | UL28_3_BCN1_R
[16 empty] | UL28_6_VFD | [16 empty] | UL28_6_VFD_DISC |  | UL28_6_TPE1 |  | UL28_6_ENSH1
[16 empty] | UL28_7_VFD | [16 empty] | UL28_7_VFD_DISC |  | UL28_7_TPE1 |  | UL28_7_ENSH1
[16 empty] | UL29_18_VFD | [16 empty] | UL29_18_VFD_DISC |  | UL29_18_TPE1 |  | UL29_18_ENW1
PDP01_CB17 | PDP01_CB18 | PDP01_CB25 | PDP01_CB26 | PDP01_CB15 | PDP01_CB16 | PDP01_CB23 | PDP01_CB24 | PDP01_CB13 | PDP01_CB14 | PDP01_CB21 | PDP01_CB22 | PDP01_CB11 | PDP01_CB12 | PDP01_CB19 | PDP01_CB20 | PDP01_FIOH1