## Devices_vs_IO
Device_Tag | Canonical_Tag_Used_For_Check | Present_In_IO | Matching_IO_Assigned_Devices
PDP01_FIOH1 | PDP01_FIOH1 | YES | PDP01_FIOH1
UL27_1_PNL | UL27_1_PNL | NO
UL27_1_SR1 | UL27_1_SR1 | NO
UL27_10_VFD | UL27_10_VFD | YES | UL27_10_VFD_DISC
UL27_2_BCN1_R | UL27_2_BCN1 | YES | UL27_2_BCN1_R
UL27_2_BCN2_R | UL27_2_BCN2 | YES | UL27_2_BCN2_R
UL27_2_ENW1 | UL27_2_ENW1 | YES | UL27_2_ENW1
UL27_2_EPC1 | UL27_2_EPC1 | YES | UL27_2_EPC1, UL27_2_EPC1_2
UL27_2_EPC2 | UL27_2_EPC2 | YES | UL27_2_EPC2, UL27_2_EPC2_2
UL27_2_SS1 | UL27_2_SS1 | YES | UL27_2_SS1_SPB, UL27_2_SS1_SPB_LT, UL27_2_SS1_STPB
UL27_2_SS2 | UL27_2_SS2 | YES | UL27_2_SS2_SPB, UL27_2_SS2_SPB_LT, UL27_2_SS2_STPB
UL27_2_TPE1 | UL27_2_TPE1 | YES | UL27_2_TPE1
UL27_2_TPE2 | UL27_2_TPE2 | YES | UL27_2_TPE2
UL27_2_VFD | UL27_2_VFD | YES | UL27_2_VFD_DISC
UL27_3_ENSH1 | UL27_3_ENSH1 | YES | UL27_3_ENSH1
UL27_3_TPE1 | UL27_3_TPE1 | YES | UL27_3_TPE1
UL27_3_VFD | UL27_3_VFD | YES | UL27_3_VFD_DISC
UL27_4_ENW1 | UL27_4_ENW1 | YES | UL27_4_ENW1
UL27_4_TPE1 | UL27_4_TPE1 | YES | UL27_4_TPE1
UL27_4_VFD | UL27_4_VFD | YES | UL27_4_VFD_DISC
UL27_5_BCN1_A | UL27_5_BCN1_A | YES | UL27_5_BCN1_A
UL27_5_BCN1_R | UL27_5_BCN1 | YES | UL27_5_BCN1_R
UL27_5_BCN2_R | UL27_5_BCN2 | YES | UL27_5_BCN2_R
UL27_5_ENW1 | UL27_5_ENW1 | YES | UL27_5_ENW1
UL27_5_EPC1 | UL27_5_EPC1 | YES | UL27_5_EPC1, UL27_5_EPC1_2
UL27_5_EPC2 | UL27_5_EPC2 | YES | UL27_5_EPC2, UL27_5_EPC2_2
UL27_5_S1 | UL27_5_S1 | YES | UL27_5_S1_PB, UL27_5_S1_PB_LT
UL27_5_S2 | UL27_5_S2 | YES | UL27_5_S2_PB, UL27_5_S2_PB_LT
UL27_5_TPE1 | UL27_5_TPE1 | YES | UL27_5_TPE1
UL27_5_VFD | UL27_5_VFD | YES | UL27_5_VFD_DISC
UL27_6_ENSH1 | UL27_6_ENSH1 | YES | UL27_6_ENSH1
UL27_6_TPE1 | UL27_6_TPE1 | YES | UL27_6_TPE1
UL27_6_VFD | UL27_6_VFD | YES | UL27_6_VFD_DISC
UL27_7_ENSH1 | UL27_7_ENSH1 | YES | UL27_7_ENSH1
UL27_7_TPE1 | UL27_7_TPE1 | YES | UL27_7_TPE1
UL27_7_VFD | UL27_7_VFD | YES | UL27_7_VFD_DISC
UL27_8_ENSH1 | UL27_8_ENSH1 | YES | UL27_8_ENSH1
UL27_8_TPE1 | UL27_8_TPE1 | YES | UL27_8_TPE1
UL27_8_VFD | UL27_8_VFD | YES | UL27_8_VFD_DISC
UL27_9_ENSH1 | UL27_9_ENSH1 | YES | UL27_9_ENSH1
UL27_9_TPE1 | UL27_9_TPE1 | YES | UL27_9_TPE1
UL27_9_VFD | UL27_9_VFD | YES | UL27_9_VFD_DISC
UL28_1_PNL | UL28_1_PNL | NO
UL28_1_SR1 | UL28_1_SR1 | NO
UL28_2_BCN1_R | UL28_2_BCN1 | YES | UL28_2_BCN1_R
UL28_2_BCN2_R | UL28_2_BCN2 | YES | UL28_2_BCN2_R
UL28_2_ENW1 | UL28_2_ENW1 | YES | UL28_2_ENW1
UL28_2_EPC1 | UL28_2_EPC1 | YES | UL28_2_EPC1, UL28_2_EPC1_2
UL28_2_EPC2 | UL28_2_EPC2 | YES | UL28_2_EPC2, UL28_2_EPC2_2
UL28_2_SS1 | UL28_2_SS1 | YES | UL28_2_SS1_SPB, UL28_2_SS1_SPB_LT, UL28_2_SS1_STPB
UL28_2_SS2 | UL28_2_SS2 | YES | UL28_2_SS2_SPB, UL28_2_SS2_SPB_LT, UL28_2_SS2_STPB
UL28_2_TPE1 | UL28_2_TPE1 | YES | UL28_2_TPE1
UL28_2_TPE2 | UL28_2_TPE2 | YES | UL28_2_TPE2
UL28_2_VFD | UL28_2_VFD | YES | UL28_2_VFD_DISC
UL28_3_BCN1_A | UL28_3_BCN1_A | YES | UL28_3_BCN1_A
UL28_3_BCN1_R | UL28_3_BCN1 | YES | UL28_3_BCN1_R
UL28_3_BCN2_R | UL28_3_BCN2 | YES | UL28_3_BCN2_R
UL28_3_ENW1 | UL28_3_ENW1 | YES | UL28_3_ENW1
UL28_3_EPC1 | UL28_3_EPC1 | YES | UL28_3_EPC1, UL28_3_EPC1_2
UL28_3_EPC2 | UL28_3_EPC2 | YES | UL28_3_EPC2, UL28_3_EPC2_2
UL28_3_S1 | UL28_3_S1 | YES | UL28_3_S1_PB, UL28_3_S1_PB_LT
UL28_3_S2 | UL28_3_S2 | YES | UL28_3_S2_PB, UL28_3_S2_PB_LT
UL28_3_TPE1 | UL28_3_TPE1 | YES | UL28_3_TPE1
UL28_3_VFD | UL28_3_VFD | YES | UL28_3_VFD_DISC
UL28_4_ENSH1 | UL28_4_ENSH1 | YES | UL28_4_ENSH1
UL28_4_TPE1 | UL28_4_TPE1 | YES | UL28_4_TPE1
UL28_4_VFD | UL28_4_VFD | YES | UL28_4_VFD_DISC
UL28_5_ENSH1 | UL28_5_ENSH1 | YES | UL28_5_ENSH1
UL28_5_TPE1 | UL28_5_TPE1 | YES | UL28_5_TPE1
UL28_5_VFD | UL28_5_VFD | YES | UL28_5_VFD_DISC
UL28_6_ENSH1 | UL28_6_ENSH1 | YES | UL28_6_ENSH1
UL28_6_TPE1 | UL28_6_TPE1 | YES | UL28_6_TPE1
UL28_6_VFD | UL28_6_VFD | YES | UL28_6_VFD_DISC
UL28_7_ENSH1 | UL28_7_ENSH1 | YES | UL28_7_ENSH1
UL28_7_TPE1 | UL28_7_TPE1 | YES | UL28_7_TPE1
UL28_7_VFD | UL28_7_VFD | YES | UL28_7_VFD_DISC
UL28_8_ENSH1 | UL28_8_ENSH1 | YES | UL28_8_ENSH1
UL28_8_TPE1 | UL28_8_TPE1 | YES | UL28_8_TPE1
UL28_8_VFD | UL28_8_VFD | YES | UL28_8_VFD_DISC
UL28_9_VFD | UL28_9_VFD | YES | UL28_9_VFD_DISC
UL29_1_BCN1_R | UL29_1_BCN1 | YES | UL29_1_BCN1_R
UL29_1_BCN2_R | UL29_1_BCN2 | YES | UL29_1_BCN2_R
UL29_1_ENW1 | UL29_1_ENW1 | YES | UL29_1_ENW1
UL29_1_EPC1 | UL29_1_EPC1 | YES | UL29_1_EPC1, UL29_1_EPC1_2
UL29_1_EPC2 | UL29_1_EPC2 | YES | UL29_1_EPC2, UL29_1_EPC2_2
UL29_1_SS1 | UL29_1_SS1 | YES | UL29_1_SS1_SPB, UL29_1_SS1_SPB_LT, UL29_1_SS1_STPB
UL29_1_SS2 | UL29_1_SS2 | YES | UL29_1_SS2_SPB, UL29_1_SS2_SPB_LT, UL29_1_SS2_STPB
UL29_1_TPE1 | UL29_1_TPE1 | YES | UL29_1_TPE1
UL29_1_VFD | UL29_1_VFD | YES | UL29_1_VFD_DISC
UL29_10_ENW1 | UL29_10_ENW1 | YES | UL29_10_ENW1
UL29_10_TPE1 | UL29_10_TPE1 | YES | UL29_10_TPE1
UL29_10_TPE2 | UL29_10_TPE2 | YES | UL29_10_TPE2
UL29_10_VFD | UL29_10_VFD | YES | UL29_10_VFD_DISC
UL29_11_ENW1 | UL29_11_ENW1 | YES | UL29_11_ENW1
UL29_11_TPE1 | UL29_11_TPE1 | YES | UL29_11_TPE1
UL29_11_VFD | UL29_11_VFD | YES | UL29_11_VFD_DISC
UL29_12_TPE1 | UL29_12_TPE1 | YES | UL29_12_TPE1
UL29_12_VFD | UL29_12_VFD | YES | UL29_12_VFD_DISC
UL29_13_BCN1_H | UL29_13_BCN1_H | YES | UL29_13_BCN1_H
UL29_13_ENW1 | UL29_13_ENW1 | YES | UL29_13_ENW1
UL29_13_TPE1 | UL29_13_TPE1 | YES | UL29_13_TPE1
UL29_13_VFD | UL29_13_VFD | YES | UL29_13_VFD_DISC
UL29_14_PNL | UL29_14_PNL | YES | UL29_14_PNL
UL29_14_SR1 | UL29_14_SR1 | NO
UL29_14_TPE1 | UL29_14_TPE1 | YES | UL29_14_TPE1
UL29_15_BCN1_A | UL29_15_BCN1_A | YES | UL29_15_BCN1_A
UL29_15_BCN1_R | UL29_15_BCN1 | YES | UL29_15_BCN1_R
UL29_15_BCN2_R | UL29_15_BCN2 | YES | UL29_15_BCN2_R
UL29_15_EPC1 | UL29_15_EPC1 | YES | UL29_15_EPC1, UL29_15_EPC1_2
UL29_15_EPC2 | UL29_15_EPC2 | YES | UL29_15_EPC2, UL29_15_EPC2_2
UL29_15_SS1 | UL29_15_SS1 | YES | UL29_15_SS1_SPB, UL29_15_SS1_SPB_LT, UL29_15_SS1_STPB
UL29_15_SS2 | UL29_15_SS2 | YES | UL29_15_SS2_SPB, UL29_15_SS2_SPB_LT, UL29_15_SS2_STPB
UL29_15_TPE1 | UL29_15_TPE1 | YES | UL29_15_TPE1
UL29_15_VFD | UL29_15_VFD | YES | UL29_15_VFD_DISC
UL29_16_ENSH1 | UL29_16_ENSH1 | YES | UL29_16_ENSH1
UL29_16_TPE1 | UL29_16_TPE1 | YES | UL29_16_TPE1
UL29_16_VFD | UL29_16_VFD | YES | UL29_16_VFD_DISC
UL29_17_SR1 | UL29_17_SR1 | YES | UL29_17_SR1_STO1
UL29_17_TPE1 | UL29_17_TPE1 | YES | UL29_17_TPE1
UL29_18_ENW1 | UL29_18_ENW1 | YES | UL29_18_ENW1
UL29_18_TPE1 | UL29_18_TPE1 | YES | UL29_18_TPE1
UL29_18_VFD | UL29_18_VFD | YES | UL29_18_VFD_DISC
UL29_2_ENW1 | UL29_2_ENW1 | YES | UL29_2_ENW1
UL29_2_TPE1 | UL29_2_TPE1 | YES | UL29_2_TPE1
UL29_2_TPE2 | UL29_2_TPE2 | YES | UL29_2_TPE2
UL29_2_VFD | UL29_2_VFD | YES | UL29_2_VFD_DISC
UL29_3_ENSH1 | UL29_3_ENSH1 | YES | UL29_3_ENSH1
UL29_3_TPE1 | UL29_3_TPE1 | YES | UL29_3_TPE1
UL29_3_VFD | UL29_3_VFD | YES | UL29_3_VFD_DISC
UL29_30_BCN1_B | UL29_30_BCN1_B | YES | UL29_30_BCN1_B
UL29_30_BCN1_R | UL29_30_BCN1 | YES | UL29_30_BCN1_R
UL29_30_BCN2_R | UL29_30_BCN2 | YES | UL29_30_BCN2_R
UL29_30_ENW1 | UL29_30_ENW1 | YES | UL29_30_ENW1
UL29_30_EPC1 | UL29_30_EPC1 | YES | UL29_30_EPC1, UL29_30_EPC1_2
UL29_30_EPC2 | UL29_30_EPC2 | YES | UL29_30_EPC2, UL29_30_EPC2_2
UL29_30_S1 | UL29_30_S1 | YES | UL29_30_S1_PB, UL29_30_S1_PB_LT
UL29_30_S2 | UL29_30_S2 | YES | UL29_30_S2_PB, UL29_30_S2_PB_LT
UL29_30_TPE1 | UL29_30_TPE1 | YES | UL29_30_TPE1
UL29_30_VFD | UL29_30_VFD | YES | UL29_30_VFD_DISC
UL29_31_TPE1 | UL29_31_TPE1 | YES | UL29_31_TPE1
UL29_4_ENSH1 | UL29_4_ENSH1 | YES | UL29_4_ENSH1
UL29_4_TPE1 | UL29_4_TPE1 | YES | UL29_4_TPE1
UL29_4_VFD | UL29_4_VFD | YES | UL29_4_VFD_DISC
UL29_5_ENSH1 | UL29_5_ENSH1 | YES | UL29_5_ENSH1
UL29_5_TPE1 | UL29_5_TPE1 | YES | UL29_5_TPE1
UL29_5_VFD | UL29_5_VFD | YES | UL29_5_VFD_DISC
UL29_6_ENSH1 | UL29_6_ENSH1 | YES | UL29_6_ENSH1
UL29_6_TPE1 | UL29_6_TPE1 | YES | UL29_6_TPE1
UL29_6_VFD | UL29_6_VFD | YES | UL29_6_VFD_DISC
UL29_7_ENSH1 | UL29_7_ENSH1 | YES | UL29_7_ENSH1
UL29_7_TPE1 | UL29_7_TPE1 | YES | UL29_7_TPE1
UL29_7_VFD | UL29_7_VFD | YES | UL29_7_VFD_DISC
UL29_8_BCN1_A | UL29_8_BCN1_A | YES | UL29_8_BCN1_A
UL29_8_BCN1_R | UL29_8_BCN1 | YES | UL29_8_BCN1_R
UL29_8_BCN2_A | UL29_8_BCN2_A | YES | UL29_8_BCN2_A
UL29_8_BCN2_R | UL29_8_BCN2 | YES | UL29_8_BCN2_R
UL29_8_ENW1 | UL29_8_ENW1 | YES | UL29_8_ENW1
UL29_8_EPC1 | UL29_8_EPC1 | YES | UL29_8_EPC1, UL29_8_EPC1_2
UL29_8_EPC2 | UL29_8_EPC2 | YES | UL29_8_EPC2, UL29_8_EPC2_2
UL29_8_S1 | UL29_8_S1 | YES | UL29_8_S1_PB, UL29_8_S1_PB_LT
UL29_8_S2 | UL29_8_S2 | YES | UL29_8_S2_PB, UL29_8_S2_PB_LT
UL29_8_TPE1 | UL29_8_TPE1 | YES | UL29_8_TPE1
UL29_8_TPE2 | UL29_8_TPE2 | YES | UL29_8_TPE2
UL29_8_VFD | UL29_8_VFD | YES | UL29_8_VFD_DISC
UL29_9A_VFD | UL29_9A_VFD | YES | UL29_9A_VFD_DISC
UL29_9B_VFD | UL29_9B_VFD | YES | UL29_9B_VFD_DISC

## IO_Only_Assignments
Canonical_Tag | IO_Assigned_Devices | Occurrences
UL27_1_ESTOP1 | UL27_1_ESTOP1 | 1
UL27_1_STO1 | UL27_1_STO1 | 1
UL28_1_ESTOP1 | UL28_1_ESTOP1 | 1
UL28_1_STO1 | UL28_1_STO1 | 1