## Summary
DPM | P_TAG1 | RATING
| UL14_14_VSU | ?A
PDP11_PMM1
| UL13_1_EX | 24A
| UL12_1_EX | 24A
UL14_13_DPM1 | UL14_17_FIOM1
UL14_13_DPM1 | UL14_10_VFD | 2HP
UL14_13_DPM1 | UL14_11_VFD | 2HP
UL14_13_DPM1 | UL14_16_VFD | 2HP
UL14_13_DPM1 | UL14_13_VFD | 2HP
UL14_13_DPM1 | UL14_15_VFD | 3HP
UL14_13_DPM1 | UL14_30_VFD | 2HP
UL14_13_DPM1 | UL14_18_VFD | 3HP
UL14_13_DPM1 | UL14_30_FIOM1
UL14_13_DPM1 | UL14_12_VFD | 2HP
UL14_8_DPM1 | UL13_7_VFD | 3HP
UL14_8_DPM1 | UL14_5_VFD | 3HP
UL14_8_DPM1 | UL14_6_VFD | 3HP
UL14_8_DPM1 | UL14_7_VFD | 3HP
UL14_8_DPM1 | UL14_1_VFD | 2HP
UL14_8_DPM1 | UL13_5_VFD | 3HP
UL14_8_DPM1 | UL13_6_VFD | 3HP
UL14_8_DPM1 | UL13_8_VFD | 3HP
UL14_8_DPM1 | UL13_4_VFD | 2HP
UL14_8_DPM1 | UL13_3_VFD | 2HP
UL14_8_DPM1 | UL13_9_VFD | 2HP
UL14_8_DPM1 | UL13_2_VFD | 3HP
UL14_8_DPM1 | UL14_4_VFD | 3HP
UL14_8_DPM1 | UL14_3_VFD | 2HP
UL14_8_DPM1 | UL14_1_FIOM1
UL14_8_DPM1 | UL13_2_FIOM1
UL14_8_DPM1 | UL13_9_FIOM1
UL14_8_DPM1 | UL14_2_VFD | 2HP
UL14_8_DPM2 | UL12_3_VFD | 2HP
UL14_8_DPM2 | UL12_4_VFD | 2HP
UL14_8_DPM2 | UL12_5_VFD | 2HP
UL14_8_DPM2 | UL12_6_VFD | 3HP
UL14_8_DPM2 | UL12_7_VFD | 3HP
UL14_8_DPM2 | UL12_8_VFD | 3HP
UL14_8_DPM2 | UL12_9_VFD | 3HP
UL14_8_DPM2 | UL12_2_FIOM1
UL14_8_DPM2 | UL14_9B_VFD | 2HP
UL14_8_DPM2 | UL14_9A_VFD | 2HP
UL14_8_DPM2 | UL14_8_VFD | 5HP
UL14_8_DPM2 | UL14_8_FIOM1
UL14_8_DPM2 | UL12_10_FIOM1
UL14_8_DPM2 | PDP11_FIOM1
UL14_8_DPM2 | UL12_10_VFD | 2HP
UL14_8_DPM2 | UL12_2_VFD | 3HP