## MCM14 NETWORK STRUCTURE
Bypass | MCM14
SLOT0 | 1756-L83ES | IP
SLOT1 | 1756-N2 |  | DPM | IP | Assigned Device | Part Number | IP | DPM PORT
SLOT2 | 1756-EN4TR | 11.200.1.14 | BYAB_3_DPM1 | 11.200.1.2 | BYAB_2_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.20 | BYAB_3_DPM1_P5
SLOT3 | 1756-N2 |  |  |  | BYAC_2_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.21 | BYAB_3_DPM1_P6
SLOT4 | 1756-N2 |  |  |  | BYAD_2_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.22 | BYAB_3_DPM1_P7
SLOT5 | 1756-IB16 |  |  |  | BYAB_1_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.23 | BYAB_3_DPM1_P8
SLOT6 | 1756-OB16E |  |  |  | BYAC_1_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.24 | BYAB_3_DPM1_P9
SLOT7 | 1756-IB16S |  |  |  | BYAD_1_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.25 | BYAB_3_DPM1_P10
SLOT8 | 1756-N2 |  |  |  | BYAB_2_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.26 | BYAB_3_DPM1_P11
SLOT9 | 1756-N2 |  |  |  | BYAC_2_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.27 | BYAB_3_DPM1_P12
[5 empty] | BYAD_2_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.28 | BYAB_3_DPM1_P13
[5 empty] | BYAB_3_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.29 | BYAB_3_DPM1_P14
DPM COUND SLOT 2 | 6 |  |  |  | BYAC_3_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.30 | BYAB_3_DPM1_P15
FIO COUND SLOT 2 | 20 |  |  |  | BYAD_3_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.31 | BYAB_3_DPM1_P16
[5 empty] | BYAB_8_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.32 | BYAB_3_DPM1_P17
[5 empty] | BYCA_8_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.33 | BYAB_3_DPM1_P18
[5 empty] | BYAB_9_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.34 | BYAB_3_DPM1_P19
[5 empty] | BYDB_10_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.35 | BYAB_3_DPM1_P20
[5 empty] | BYCD_11_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.36 | BYAB_3_DPM1_P21
[5 empty] | BYDB_11_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.37 | BYAB_3_DPM1_P22
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.38 | BYAB_3_DPM1_P23
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.39 | BYAB_3_DPM1_P24
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.40 | BYAB_3_DPM1_P25
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.41 | BYAB_3_DPM1_P26
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.42 | BYAB_3_DPM1_P27
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.43 | BYAB_3_DPM1_P28
|  |  | BYAD_6_DPM1 | 11.200.1.3 | BYAB_3_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.44 | BYAD_6_DPM1_P5
[5 empty] | BYBD_12_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.45 | BYAD_6_DPM1_P6
[5 empty] | BYAB_4_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.46 | BYAD_6_DPM1_P7
[5 empty] | BYAC_4_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.47 | BYAD_6_DPM1_P8
[5 empty] | BYAD_4_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.48 | BYAD_6_DPM1_P9
[5 empty] | BYAB_5_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.49 | BYAD_6_DPM1_P10
[5 empty] | BYAC_5_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.50 | BYAD_6_DPM1_P11
[5 empty] | BYAD_5_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.51 | BYAD_6_DPM1_P12
[5 empty] | BYAB_6_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.52 | BYAD_6_DPM1_P13
[5 empty] | BYAC_6_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.53 | BYAD_6_DPM1_P14
[5 empty] | BYAD_6_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.54 | BYAD_6_DPM1_P15
[5 empty] | BYAB_7_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.55 | BYAD_6_DPM1_P16
[5 empty] | BYAD_7_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.56 | BYAD_6_DPM1_P17
[5 empty] | BYAD_8_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.57 | BYAD_6_DPM1_P18
[5 empty] | BYAD_9_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.58 | BYAD_6_DPM1_P19
[5 empty] | BYBD_11_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.59 | BYAD_6_DPM1_P20
[5 empty] | BYBD_12_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.60 | BYAD_6_DPM1_P21
[5 empty] | BYCD_12_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.61 | BYAD_6_DPM1_P22
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.62 | BYAD_6_DPM1_P23
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.63 | BYAD_6_DPM1_P24
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.64 | BYAD_6_DPM1_P25
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.65 | BYAD_6_DPM1_P26
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.66 | BYAD_6_DPM1_P27
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.67 | BYAD_6_DPM1_P28
|  |  | BYBA_14_DPM1 | 11.200.1.4 | BYCA_12_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.68 | BYBA_14_DPM1_P5
[5 empty] | BYDA_13_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.69 | BYBA_14_DPM1_P6
[5 empty] | BYDC_15_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.70 | BYBA_14_DPM1_P7
[5 empty] | BYBA_17_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.71 | BYBA_14_DPM1_P8
[5 empty] | BYAC_7_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.72 | BYBA_14_DPM1_P9
[5 empty] | BYAC_8_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.73 | BYBA_14_DPM1_P10
[5 empty] | BYAC_9_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.74 | BYBA_14_DPM1_P11
[5 empty] | BYCA_9_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.75 | BYBA_14_DPM1_P12
[5 empty] | BYCA_10_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.76 | BYBA_14_DPM1_P13
[5 empty] | BYCA_11_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.77 | BYBA_14_DPM1_P14
[5 empty] | BYDA_11_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.78 | BYBA_14_DPM1_P15
[5 empty] | BYCA_12_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.79 | BYBA_14_DPM1_P16
[5 empty] | BYDA_12_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.80 | BYBA_14_DPM1_P17
[5 empty] | BYDA_13_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.81 | BYBA_14_DPM1_P18
[5 empty] | BYBA_14_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.82 | BYBA_14_DPM1_P19
[5 empty] | BYDC_14_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.83 | BYBA_14_DPM1_P20
[5 empty] | BYBA_15_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.84 | BYBA_14_DPM1_P21
[5 empty] | BYDC_15_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.85 | BYBA_14_DPM1_P22
[5 empty] | BYBA_16_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.86 | BYBA_14_DPM1_P23
[5 empty] | BYBA_17_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.87 | BYBA_14_DPM1_P24
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.88 | BYBA_14_DPM1_P25
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.89 | BYBA_14_DPM1_P26
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.90 | BYBA_14_DPM1_P27
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.91 | BYBA_14_DPM1_P28
|  |  | BYCD_14_DPM1 | 11.200.1.5 | BYDB_9_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.92 | BYCD_14_DPM1_P5
[5 empty] | BYDA_10_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.93 | BYCD_14_DPM1_P6
[5 empty] | BYDC_12_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.94 | BYCD_14_DPM1_P7
[5 empty] | PDP18_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.95 | BYCD_14_DPM1_P8
[5 empty] | BYDA_7_VFD | 35S-6D5-P111 | 11.200.1.96 | BYCD_14_DPM1_P9
[5 empty] | BYDB_7_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.97 | BYCD_14_DPM1_P10
[5 empty] | BYDA_8_VFD | 35S-6D5-P111 | 11.200.1.98 | BYCD_14_DPM1_P11
[5 empty] | BYDB_8_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.99 | BYCD_14_DPM1_P12
[5 empty] | BYDA_9_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.100 | BYCD_14_DPM1_P13
[5 empty] | BYDB_9_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.101 | BYCD_14_DPM1_P14
[5 empty] | BYAD_10_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.102 | BYCD_14_DPM1_P15
[5 empty] | BYDA_10_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.103 | BYCD_14_DPM1_P16
[5 empty] | BYDC_10_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.104 | BYCD_14_DPM1_P17
[5 empty] | BYAD_11_VFD | 35S-6D5-P111 | 11.200.1.105 | BYCD_14_DPM1_P18
[5 empty] | BYDC_11_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.106 | BYCD_14_DPM1_P19
[5 empty] | BYDC_12_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.107 | BYCD_14_DPM1_P20
[5 empty] | BYBD_13_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.108 | BYCD_14_DPM1_P21
[5 empty] | BYCD_13_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.109 | BYCD_14_DPM1_P22
[5 empty] | BYDC_13_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.110 | BYCD_14_DPM1_P23
[5 empty] | BYCD_14_VFD | 35S-6D5-P111 | 11.200.1.111 | BYCD_14_DPM1_P24
[5 empty] | PDP18_PMM1 | 1420-V2-ENT | 11.200.1.112 | BYCD_14_DPM1_P25
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.113 | BYCD_14_DPM1_P26
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.114 | BYCD_14_DPM1_P27
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.115 | BYCD_14_DPM1_P28
|  |  | BYDB_5_DPM1 | 11.200.1.6 | BYDA_2_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.116 | BYDB_5_DPM1_P5
[5 empty] | BYDB_2_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.117 | BYDB_5_DPM1_P6
[5 empty] | BYDC_2_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.118 | BYDB_5_DPM1_P7
[5 empty] | PDP17_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.119 | BYDB_5_DPM1_P8
[5 empty] | BYDA_1_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.120 | BYDB_5_DPM1_P9
[5 empty] | BYDB_1_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.121 | BYDB_5_DPM1_P10
[5 empty] | BYDC_1_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.122 | BYDB_5_DPM1_P11
[5 empty] | BYDA_2_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.123 | BYDB_5_DPM1_P12
[5 empty] | BYDB_2_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.124 | BYDB_5_DPM1_P13
[5 empty] | BYDC_2_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.125 | BYDB_5_DPM1_P14
[5 empty] | BYDA_3_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.126 | BYDB_5_DPM1_P15
[5 empty] | BYDB_3_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.127 | BYDB_5_DPM1_P16
[5 empty] | BYDC_3_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.128 | BYDB_5_DPM1_P17
[5 empty] | BYDA_4_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.129 | BYDB_5_DPM1_P18
[5 empty] | BYDB_4_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.130 | BYDB_5_DPM1_P19
[5 empty] | BYDC_4_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.131 | BYDB_5_DPM1_P20
[5 empty] | BYDA_5_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.132 | BYDB_5_DPM1_P21
[5 empty] | BYDC_5_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.133 | BYDB_5_DPM1_P22
[5 empty] | BYDC_6_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.134 | BYDB_5_DPM1_P23
[5 empty] | BYAD_14_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.135 | BYDB_5_DPM1_P24
[5 empty] | BYCD_17_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.136 | BYDB_5_DPM1_P25
[5 empty] | BYDB_5_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.137 | BYDB_5_DPM1_P26
[5 empty] | PDP17_PMM1 | 1420-V2-ENT | 11.200.1.138 | BYDB_5_DPM1_P27
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.139 | BYDB_5_DPM1_P28
|  |  | BYDB_6_DPM1 | 11.200.1.7 | BYAD_15_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.140 | BYDB_6_DPM1_P5
[5 empty] | BYBD_19_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.141 | BYDB_6_DPM1_P6
[5 empty] | BYCD_20_FIOM1 | Murr 54631 | 11.200.1.142 | BYDB_6_DPM1_P7
[5 empty] | BYDA_6_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.143 | BYDB_6_DPM1_P8
[5 empty] | BYDB_6_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.144 | BYDB_6_DPM1_P9
[5 empty] | BYDC_7_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.145 | BYDB_6_DPM1_P10
[5 empty] | BYDC_8_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.146 | BYDB_6_DPM1_P11
[5 empty] | BYDC_9_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.147 | BYDB_6_DPM1_P12
[5 empty] | BYAD_12_VFD | 35S-6D5-P111 | 11.200.1.148 | BYDB_6_DPM1_P13
[5 empty] | BYAD_13_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.149 | BYDB_6_DPM1_P14
[5 empty] | BYBD_14_VFD | 35S-6D4-P111 | 11.200.1.150 | BYDB_6_DPM1_P15
[5 empty] | BYAD_15_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.151 | BYDB_6_DPM1_P16
[5 empty] | BYBD_15_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.152 | BYDB_6_DPM1_P17
[5 empty] | BYCD_15_VFD | 35S-6D5-P111 | 11.200.1.153 | BYDB_6_DPM1_P18
[5 empty] | BYAD_16_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.154 | BYDB_6_DPM1_P19
[5 empty] | BYBD_16_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.155 | BYDB_6_DPM1_P20
[5 empty] | BYCD_16_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.156 | BYDB_6_DPM1_P21
[5 empty] | BYBD_17_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.157 | BYDB_6_DPM1_P22
[5 empty] | BYBD_18_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.158 | BYDB_6_DPM1_P23
[5 empty] | BYCD_18_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.159 | BYDB_6_DPM1_P24
[5 empty] | BYBD_19_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.160 | BYDB_6_DPM1_P25
[5 empty] | BYCD_19_VFD | 35S-6D3-P101 | 11.200.1.161 | BYDB_6_DPM1_P26
[5 empty] | BYCD_20_VFD | 35S-6D2-P101 | 11.200.1.162 | BYDB_6_DPM1_P27
[5 empty] | SPARE |  | 11.200.1.163 | BYDB_6_DPM1_P28