## Summary
DPM | P_TAG1 | RATING
PS10_6_DPM1 | PDP06_PMM1
PS10_6_DPM1 | PS9_2_VFD | 2HP
PS10_6_DPM1 | PS10_1_VFD | 2HP
PS10_6_DPM1 | PS9_1_VFD | 2HP
PS10_6_DPM1 | PS9_6_VFD | 3HP
PS10_6_DPM1 | PS9_5_VFD | 3HP
PS10_6_DPM1 | PS9_4_VFD | 5HP
PS10_6_DPM1 | PS9_3_VFD | 2HP
PS10_6_DPM1 | PS10_6_VFD | 3HP
PS10_6_DPM1 | PS10_5_VFD | 3HP
PS10_6_DPM1 | PS10_4_VFD | 3HP
PS10_6_DPM1 | PS10_3_VFD | 2HP
PS10_6_DPM1 | PS10_2_VFD | 2HP
PS10_9_DPM1 | PS10_7_VFD | 7.5HP
PS10_9_DPM1 | PS10_8_VFD | 7.5HP
PS10_9_DPM1 | PS10_9_VFD | 7.5HP
PS10_9_DPM1 | PS9_7_VFD | 7.5HP
PS10_9_DPM1 | PS9_8_VFD | 7.5HP
PS10_9_DPM1 | PS9_9_VFD | 7.5HP
PS10_9_DPM1 | PDP06_FIOM1
PS6_10_DPM1 | PS6_8_VFD | 7.5HP
PS6_10_DPM1 | PS6_9_VFD | 3HP
PS6_10_DPM1 | PS8_10_VFD | 7.5HP
PS6_10_DPM1 | PS7_10_VFD | 7.5HP
PS6_12_DPM1 | PS6_12_VFD | 7.5HP
PS6_12_DPM1 | PS6_10_VFD | 7.5HP
PS6_12_DPM1 | PS6_11_VFD | 3HP
PS6_13_DPM1 | PS6_13_VFD | 3HP
PS6_15_DPM1 | PS6_14_VFD | 7.5HP
PS6_15_DPM1 | PS6_15_VFD | 7.5HP
PS6_15_DPM1 | PS6_16_VFD | 5HP
PS6_7_DPM1 | PS7_8_VFD | 7.5HP
PS6_7_DPM1 | PS7_9_VFD | 7.5HP
PS6_7_DPM1 | PS8_9_VFD | 7.5HP
PS6_7_DPM1 | PS6_6_VFD | 7.5HP
PS6_7_DPM1 | PS6_7_VFD | 7.5HP
PS6_7_DPM1 | PS8_8_VFD | 7.5HP
PS7_16_DPM1 | PDP07_PMM1
PS7_16_DPM1 | PDP07_FIOM1
PS7_16_DPM1 | PS7_13_FIOM1
PS7_16_DPM1 | PS7_14_FIOM1
PS7_16_DPM1 | PS7_16_VFD | 5HP
PS7_16_DPM1 | PS7_15_VFD | 3HP
PS7_16_DPM1 | PS7_14_VFD | 2HP
PS7_16_DPM1 | PS7_13_VFD | 3HP
PS7_16_DPM1 | PS7_12_VFD | 3HP
PS7_16_DPM1 | PS7_11_VFD | 7.5HP
PS7_17_DPM1 | PS7_17_VFD | 5HP
PS7_17_DPM1 | PS7_18_VFD | 7.5HP
PS7_20_DPM1 | PDP08_PMM1
PS7_20_DPM1 | PDP08_FIOM1
PS7_20_DPM1 | PS7_21_VFD | 5HP
PS7_20_DPM1 | PS7_20_VFD | 5HP
PS7_20_DPM1 | PS7_19_VFD | 5HP
PS7_6_DPM1 | PS8_6_VFD | 5HP
PS7_6_DPM1 | PS7_2_VFD | 2HP
PS7_6_DPM1 | PS7_3_VFD | 2HP
PS7_6_DPM1 | PS7_4_VFD | 3HP
PS7_6_DPM1 | PS7_5_VFD | 3HP
PS7_6_DPM1 | PS7_6_VFD | 3HP
PS7_6_DPM1 | PS7_7_VFD | 3HP
PS7_6_DPM1 | PS8_7_VFD | 3HP
PS7_6_DPM1 | PS8_5_VFD | 3HP
PS7_6_DPM1 | PS8_1_VFD | 2HP
PS7_6_DPM1 | PS8_3_VFD | 2HP
PS7_6_DPM1 | PS6_5_VFD | 3HP
PS7_6_DPM1 | PS6_4_VFD | 3HP
PS7_6_DPM1 | PS6_3_VFD | 2HP
PS7_6_DPM1 | PS6_2_VFD | 2HP
PS7_6_DPM1 | PS6_1_VFD | 2HP
PS7_6_DPM1 | PS7_1_VFD | 2HP
PS7_6_DPM1 | PS8_2_VFD | 2HP
PS7_6_DPM1 | PS8_4_VFD | 5HP
PS8_16_DPM1 | PS8_16_VFD | 7.5HP
PS8_16_DPM1 | PS8_15_VFD | 3HP
PS8_16_DPM1 | PS8_14_VFD | 2HP
PS8_16_DPM1 | PS8_13_VFD | 3HP
PS8_16_DPM1 | PS8_12_VFD | 3HP
PS8_16_DPM1 | PS8_13_FIOM1
PS8_16_DPM1 | PS8_14_FIOM1
PS8_16_DPM1 | PS8_11_VFD | 5HP
PS8_17_DPM1 | PS8_17_VFD | 5HP
PS8_17_DPM1 | PS8_18_VFD | 5HP
PS8_20_DPM1 | PS8_19_VFD | 5HP
PS8_20_DPM1 | PS8_20_VFD | 5HP
PS8_20_DPM1 | PS8_21_VFD | 5HP
PS8_23_DPM1 | PS7_26_VFD | 2HP
PS8_23_DPM1 | PS7_23_VFD | 5HP
PS8_23_DPM1 | PS7_22_VFD | 7.5HP
PS8_23_DPM1 | PS7_24_VFD | 2HP
PS8_23_DPM1 | PS7_25_VFD | 2HP
PS8_23_DPM1 | PS7_27_VFD | 3HP
PS8_23_DPM1 | PS8_22_VFD | 7.5HP
PS8_23_DPM1 | PS8_26_VFD | 3HP
PS8_23_DPM1 | PS8_25_VFD | 2HP
PS8_23_DPM1 | PS8_23_VFD | 7.5HP
PS8_23_DPM1 | PS8_24_VFD | 3HP
PS8_23_DPM1 | PS8_27_VFD | 3HP
PS9_12_DPM1 | PS10_13_VFD | 7.5HP
PS9_12_DPM1 | PS10_14_VFD | 3HP
PS9_12_DPM1 | PS9_10_VFD | 7.5HP
PS9_12_DPM1 | PS9_11_VFD | 3HP
PS9_12_DPM1 | PS9_12_VFD | 5HP
PS9_12_DPM1 | PS9_13_VFD | 3HP
PS9_12_DPM1 | PS10_11_VFD | 7.5HP
PS9_12_DPM1 | PS9_10_FIOM1
PS9_12_DPM1 | PS9_14_FIOM1
PS9_12_DPM1 | PS10_14_FIOM1
PS9_12_DPM1 | PS10_10_FIOM1
PS9_12_DPM1 | PS10_12_VFD | 3HP
PS9_12_DPM1 | PS9_14_VFD | 3HP
PS9_12_DPM1 | PS10_10_VFD | 7.5HP